ТОВ «А Л С Е Н А»

 **тест - системи для експрес - діагностики хелікобактеріозу**

**65059 Одеса, пер. Хвойний 8-б**

**тел. (050) 173 82 37, (098) 404 52 09**

 **e-mail:** **alsenatest@ukr.net**

 [**www.helicotest.com.ua**](http://www.helicotest.com.ua)

**ПРАЙС - ЛИСТ 30.06.2021 р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування продукції :** | **Ціна (грн.)** | **Мін.замов.** | **Знижка**3% |
| **Helicobacter pylori АМА ШВИДКИЙ УРЕАЗНИЙ ТЕСТ (АМА RUT)** |
|  **AMA RUT EXPERT (new)** | 69,0 | 50 шт. | от 100 шт. |
|  **AMA RUT PRO (24 індикаторні диски) (new)** | 1000,0 | 5 уп. | от 10 уп. |
|  **AMA RUT READER (цифровий зчитувач) (new)** | 14500,0 | 1 шт. | ----- |
|  **Аміачний дихальний тест ХЕЛІК АБТ ®** |
| **Стартовий набір: (50 ХЕЛІК–трубок, 50 мундштуків, карбамід, інструкції, регістраційні документи + компресор.)** | 13350,0 | 1 шт. | ----- |
| **Видатковий****матеріал:** | **1 ХЕЛІК - трубка + 1 карбамід****+ 1 мундштук****(на одне обстеження)** | 177,0 | 50 шт. | от 100 шт. |
| **Компресор для аспірації повітря:** | **! Необхідний для проведення обстеження, використовується багаторазово !** | 4500,0 | 1 шт. | ----- |
| **Система комбінована: Зчитувач ХЕЛІК АБТ** |
| **Зчитувач ХЕЛІК АБТ (new)** | 65000,0 | 1 шт. | ----- |

**ПДВ не обкладається!!!**

Тест - система AMA RUT ® – це одноразовий пристрій для інвазивної експрес-діагностики інфекції Helicobacter Pilori за уреазною активністю біоптату, отриманого в ході ендоскопічного обстеження слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки.

Тест-система повністю готова до використання, не потребує приготування або інкубування.

Після обстеження біоптат придатний для інших досліджень, наприклад, гістологічного або бактеріологічного.

Нові тести AMA RUT ® є селективними уреазними тестами. Їх відмінність від звичайних швидких уреазних тестів – в розділенні ферментативної та індикаторної реакції. Це досягається за рахунок удосконаленої конструкції тесту з мембраною. В підсумку, діагностична специфічність в дослідженнях різними референсними методами складає від 99% до 100%.

Аміачний дихальний тест ХЕЛІК АБТ ® – це одноразовий пристрій (індикаторна трубка).

Тест-система дозволяє проводити діагностику інфекції Helicobacter Pуlori за складом повітря, що видихається. Призначена для первинної діагностики інфекції Helicobacter pylory, та для контролю антихелікобактерної терапії. Тест-система застосовна в практиці лікарів гастроентерологів, терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів.

**Зчитувач ХЕЛІК АБТ** – це інноваційне обладнання, що дозволяє просто та швидко проводити неінвазивну діагностику Helicobacter pylori з високою точністю та без залучення лабораторії.